## Feuil1
date | heure | P laser | L4 | L2 laser (°) | P après PBS1 (W) | L2 inject (°) | P entree (W) | P sortie (W) | L2 puiss | P lentille (mW) | U diode (V) | Vpp (mV) | L2 cristal | P vert (uW)
2023-06-09 | 11:37 |  | 92 | 118 | 1.64
| 11:39 |  | 92 | 118 | 1.58
| 11:43 | 1.7 | 100 | 114 | 1.67
| 1:44 |  |  |  | 1.67
|  | (avant PBS) |  |  |  | 337 |  |  | 90 | 730
|  | 1.7 |  |  | 1.58 |  | 1.3 | 0.9
[7 empty] | 1.25 | 1 |  | 650
| 11:57 | [7 empty] | 58 | 200 (c'est le min!)
| 11:58 | [8 empty] | 203
[6 empty] | 350 |  |  | 50 | 0,1-1,5 en 20s
| 12:03 |  |  |  |  | 353 |  |  | 33 | 203.4
| 12:06 | 1.75 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 205
| 12:11 | 1.75 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 192
| 12:12 |  | 102 | 114 |  | 353 | 1.3 | 1 | 33 | 206
| 12:16 | [8 empty] | 219
| 12:18 | [8 empty] | 249
[10 empty] | 254 |  | 121
[10 empty] | 258 |  | 121.5
[10 empty] | 262 |  | 141.7
[10 empty] | 264 |  | 141.7
[10 empty] | 270 | 1.16
[10 empty] | 271.8 | 1.17
[10 empty] | 274.5 | 1.18
277.4
[10 empty] | 280 | 1.2
[10 empty] | 283.3 | 1.214
[10 empty] | 285.1 | 1.222
[10 empty] | 286.6 | 1.237
[10 empty] | 288.8 | 1.239
290.6
[10 empty] | 292.6 | 1.25
| 12:28 | [8 empty] | 297.3 | 1.269
| 12:28 | [8 empty] | 304.7 | 1.297
| 12:29 | [8 empty] | 307.8 | 1.315
| 12:31 | [8 empty] | 312.7 | 1.35
| 12:33 | [5 empty] | 1.3 | 1 |  | 324 | 1.389
416
[9 empty] | 61 | 211 (min!)
[6 empty] | 9 |  |  | 71 | 0,075-0,27
| 12:39 | [7 empty] | 84 | 200
| 13:27 | [8 empty] | 156.5 | 0.708
[10 empty] | 149 | 0.677
[10 empty] | 144 | 0.66
[7 empty] | 1.2 | 0.98
| 13:38 |  |  |  |  | 11 |  |  | 151 | 193
[10 empty] | 199 | 0.837
[10 empty] | 168.925 | 0.725 |  |  | 565
[10 empty] | 172.653 | 0.741 |  |  | 588
[10 empty] | 174.517 | 0.749 |  |  | 604
[10 empty] | 67.57 | 0.29 |  |  | 104
[10 empty] | 313.618 | 1.346 |  |  | 1889
[10 empty] | 232.534 | 0.998 |  |  | 1055
[10 empty] | 238.825 | 1.025 |  |  | 1120
[10 empty] | 190.594 | 0.818 |  |  | 710
[10 empty] | 37.979 | 0.163 |  |  | 44
[10 empty] | 87.841 | 0.377 |  |  | 161
[10 empty] | 95.996 | 0.412 |  |  | 186
[10 empty] | 147.256 | 0.632 |  |  | 422
| 16:00 | [8 empty] | 389.11 | 1.67 |  |  | 2.8
[10 empty] | 368.14 | 1.58
162

## Feuil2
T (°C) | P lentille (mW) | P lentille (mW) | U diode (V) | P vert (uW) | P vert (uW)
82.5 | 99.6

## calib glan
P lentille (mW) | U diode (V)
410 | 3.83
412.6 | 3.88
416 | 3.9
242 | 2.23
231 | 2.12
56 | 0.594
75 | 0.72
161.5 | 1.47
298 | 2.73
389 | 3.667
411 | 3.85
362.5 | 3.41

## T avant reglage
T (°C) | P vert (uW) | P lentille (mW)
85 | 18
84 | 34 | 128.8
83 | 102 | 120
82 | 56 | 122
82.5 | 76 | 122
82.8 | 88
83 | 97.5 | 122 | pola tjrs ok
83.2 | 93 | 122 | plus qu'à 83,0 qui était passé à ~91
83.2 | 191 | 104 | le lendemain (je 15)

## mes 1506
date | heure | P laser | L4 | L2 pola laser (°) | P après PBS1 (W) | L2 puissance laser (°) | P après PBS2 (W) | L2 cube rot (1064) | cube rot (°) | P entree (W) | P sortie (W) | L2 puiss | U diode (V) | P lentille (mW) | P lentille (mW) | L2 cristal | T (°C) | P vert (uW) | P vert (uW) | alpha
2023-06-13 |  | 2 W | 114 | 108 | 2W-68mW | 344 | 100.1
[10 empty] | 110 | 79
2023-06-15 | [5 empty] | 340 |  | 93 | 230 | 195.5 |  | 154
[10 empty] | 202.7 | 157 | 183 (ou 163?) |  | 117.7 |  | 87
[14 empty] | 118 | 138 |  | 83.2 | 600 | 560
[14 empty] | 116 | 116 |  | 83.4 | 600 | 604 | 0.04459 |  | /!\ puissance-mètre prob mal placé
[15 empty] | 133.3 |  | 83.6 | 502 |  | 0.028252
[15 empty] | 91.7 |  | 84 | 293 |  | 0.034844
[15 empty] | 114.7 |  | 84 | 285 |  | 0.021663
[15 empty] | 116.4 |  | 84 | 283 |  | 0.020887
[14 empty] | 120.3 | 140 |  | 86 | 22.3 | 21.8 | 0.0011122
|  |  | dist lentille-centre four (visses) |  |  | 6,3 cm | [8 empty] | 143.5 |  | 90 | 13.5 | 11 | 0.00065559 |  | en fait 0
[15 empty] | 135.6 |  | 83 | 530 |  | 0.028824
[15 empty] | 140 |  | 83.1 | 575 |  | 0.029337
|  |  | L2 avant cristal |  | 86 ° | [9 empty] | 135.1 |  | 83.2 | 598 |  | 0.032764
|  |  | Il reste 18-20 uW à |  | 41° | pour | 1,3 V (! Un peu augmenté) | [7 empty] | 134 |  | 83.3 | 576 |  | 0.032078
[15 empty] | 142.2 |  | 83.4 | 606 |  | 0.029969
[15 empty] | 138.4 |  | 83.5 | 616 |  | 0.032159
[15 empty] | 130 |  | 83.7 | 480 |  | 0.028402
[15 empty] | 116.4 |  | 84 | 338 |  | 0.024947
[13 empty] | 1.24 |  | 114.8 |  |  |  |  | 0
[13 empty] | 1.21 |  | 111.2 |  | 82.8 | 497 |  | 0.040193 | 339.4577
[13 empty] | 1.23 |  | 135.7 |  | 83 | 588 |  | 0.031931 | 388.6575
[12 empty] | 166 | 1.32 |  |  |  | 83 | 676 |  | #DIV/0! | 387.9706
[13 empty] | 1.33 |  |  |  | 83 | 686 |  | #DIV/0! | 387.8116
[13 empty] | 1.32 |  |  |  | 83.2 | 685 |  | #DIV/0! | 393.1359
[13 empty] | 1.32 |  |  |  | 83.2 | 678 |  | #DIV/0! | 389.1185
[13 empty] | 1.26 |  |  |  | 83.4 | 574 |  | #DIV/0! | 361.552
[13 empty] | 1.23 |  |  |  | 83.4 | 590 |  | #DIV/0! | 389.9795 | zoomé sur oscillo
[13 empty] | 1.24 |  |  |  | 83.4 | 616 |  | #DIV/0! | 400.6243
[13 empty] | 1.17 |  |  |  | 83.6 | 518 |  | #DIV/0! | 378.406
[13 empty] | 1.175 |  |  |  | 83.6 | 530 |  | #DIV/0! | 383.8841
[13 empty] | 1.14 |  |  |  | 82 | 63 |  | #DIV/0! | 48.4765
[13 empty] | 1.15 |  |  |  | 82 | 64.6 |  | #DIV/0! | 48.8469
[13 empty] | 1.22 |  |  |  | 80 | 13 |  | #DIV/0! | 8.7342 |  | reste du vert visible à l'œil nu (un peu en bas du capteur, mais détecte que de l'IR
[13 empty] | 1.22 |  |  |  | 80 | 10 |  | #DIV/0! | 6.7186
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 84 | 345 |  | #DIV/0! | 235.6396
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 84 | 339 |  | #DIV/0! | 231.5416
[13 empty] | 1.28 |  |  |  | 83.8 | 410 |  | #DIV/0! | 250.2441
[13 empty] | 1.277 |  |  |  | 83.8 | 408 |  | #DIV/0! | 250.1949
[13 empty] | 1.29 |  |  |  | 86 | 20.1 |  | #DIV/0! | 12.0786
[13 empty] | 1.28 |  |  |  | 86 | 19 |  | #DIV/0! | 11.5967
[13 empty] | 1.3 |  |  |  | 87 | 21 |  | #DIV/0! | 12.426
[13 empty] | 1.28 |  |  |  | 90 | 12 |  | #DIV/0! | 7.3242
[13 empty] | 1.28 |  |  |  | 90 | 10 |  | #DIV/0! | 6.1035
[13 empty] | 1.24 |  |  |  | 90 | 12.8 |  | #DIV/0! | 8.3247
[13 empty] | 1.23 |  |  |  | 82.5 | 550 |  | #DIV/0! | 363.5402 |  | peut-être un peu pressé pour prendre des mesures ?
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 82.5 | 505 |  | #DIV/0! | 344.9218
[13 empty] | 1.19 |  |  |  | 82.5 | 459 |  | #DIV/0! | 324.1297
[13 empty] | 1.18 |  |  |  | 82.5 | 440 |  | #DIV/0! | 316.0011
[13 empty] | 1.17 |  |  |  | 82.5 | 405 |  | #DIV/0! | 295.858
[13 empty] | 1.2 |  |  |  | 82.8 | 496 |  | #DIV/0! | 344.4444
[13 empty] | 1.215 |  |  |  | 82.8 | 502 |  | #DIV/0! | 340.0566
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 82.8 | 488 |  | #DIV/0! | 333.3106
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 82.8 | 485 |  | #DIV/0! | 331.2615
[13 empty] | 1.218 |  |  |  | 82.8 | 483 |  | #DIV/0! | 325.5761
[13 empty] | 1.18 |  |  |  | 83.3 | 602 |  | #DIV/0! | 432.347
[13 empty] | 1.196 |  |  |  | 83.3 | 614 |  | #DIV/0! | 429.2458
[13 empty] | 1.217 |  |  |  | 83.3 | 630 |  | #DIV/0! | 425.3627
[13 empty] | 1.228 |  |  |  | 83.3 | 643 |  | #DIV/0! | 426.3971
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 85 | 12.5 |  | #DIV/0! | 8.5377
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 85 | 13.5 |  | #DIV/0! | 9.2207
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 85 | 11 |  | #DIV/0! | 7.5131
[13 empty] | 1.216 |  |  |  | 84.2 | 149 |  | #DIV/0! | 100.7672
[13 empty] | 1.225 |  |  |  | 84.2 | 151.3 |  | #DIV/0! | 100.8247
[13 empty] | 1.275 |  |  |  | 82.3 | 315 |  | #DIV/0! | 193.7716
[13 empty] | 1.275 |  |  |  | 82.3 | 313 |  | #DIV/0! | 192.5413
[13 empty] | 1.28 |  |  |  | 82.3 | 310 |  | #DIV/0! | 189.209
[13 empty] | 1.27 |  |  |  | 78 | 12 |  | #DIV/0! | 7.44
[13 empty] | 1.29 |  |  |  | 78 | 11 |  | #DIV/0! | 6.6102
[13 empty] | 1.28 |  |  |  | 83.4 | 660 |  | #DIV/0! | 402.832
[13 empty] | 1.283 |  |  |  | 83.4 | 655 |  | #DIV/0! | 397.9129
[13 empty] | 1.28 |  |  |  | 83.4 | 655 |  | #DIV/0! | 399.7803
[13 empty] | 1.3 |  |  |  | 83.4 | 675 |  | #DIV/0! | 399.4083 |  | après mvt L2
[13 empty] | 1.29 |  |  |  | 83.4 | 655 |  | #DIV/0! | 393.6062
[13 empty] | 1.27 |  |  |  | 83.4 | 634 |  | #DIV/0! | 393.0808
[13 empty] | 1.24 |  |  |  | 83.4 | 609 |  | #DIV/0! | 396.0718
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[9 empty] | 225 | [11 empty] | #DIV/0!
2023-06-16 |  | 2 W | [10 empty] | 7.71 |  |  |  | 83.4 | 17450 |  |  | 293.5531
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## calib photod
U diode (V) | P lentille (mW)
1.23 | 135.7
1.26 | 138.5
1.27 | 140.7
1.04 | 113.8
1.28 | 141.5 | 163°
0.55 | 55.2
0.76 | 81.2
0.91 | 99.3
1.18 | 129.6
1.17 | 130.1
0.23 | 18
1.32 | 146.3

## calib photod 2206
U diode (V) | P lentille (W)
1.35 | 3.83 | 2.837 | G = 40 dB
0.62 | 1.72 | 2.7742
0.33 | 0.82 | 2.4848
0.82 | 2.26 | 2.7561
1.49 | 4.27 | 2.8658
1.9 | 5.45 | 2.8684
1.4 | 3.94 | 2.8143

## mes 2206
P nom (W) | U diode ini (V) | P vert ini (mW) | U diode (V) | P vert (mW)
4 | 5 | 156
5 | 6.4 | 200 | 6.28 | 108
6 | 7.47 |  | 7.7 | 90 | pas att bout | 160-170 | en reculant à 8,5 cm
10 |  |  | sat |  |  | 100

## Feuil5
T (°C) | U diode | P rouge (W) | P vert (mW) | alpha (% 1/W)
79 | 1.41 | 3.948 | 176 | 1.1292
79.2 | 1.41 | 3.948 | 166 | 1.065
78.8 | 1.405 | 3.934 | 183 | 1.1824
78.8 | 1.41 | 3.948 | 185.5 | 1.1901
78.6 | 1.47 | 4.116 | 206 | 1.216
78.6 | 1.45 | 4.06 | 195 | 1.183
78.4 | 1.5 | 4.2 | 216 | 1.2245
78.4 | 1.48 | 4.144 | 204 | 1.1879
78.4 | 1.47 | 4.116 | 195 | 1.151
78.6 | 1.41 | 3.948 | 150 | 0.96236
78.6 | 1.42 | 3.976 | 156 | 0.98681
78.6 | 1.5 | 4.2 | 200 | 1.1338
78.6 | 1.51 | 4.228 | 167 | 0.93421
|  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.53 | 4.284 | 197 | 1.0734
| 1.51 | 4.228 | 199 | 1.1132
| 1.48 | 4.144 | 198 | 1.153
| 1.445 | 4.046 | 178 | 1.0873
| 0.65 | 1.82 | 4 | 0.12076
78.4 | 1.55 | 4.34 | 206 | 1.0937
| 1.45 | 4.06 | 195 | 1.183
|  | 0 |  | #DIV/0!

## Feuil6
T (°C) | U diode | P rouge (W) | P vert (mW) | alpha (% 1/W)
76.5 | 2.9 | 8.12 | 75 | 0.11375
76 | 2.9 | 8.12 | 160 | 0.24267
76 | 2.75 | 7.7 | 250 | 0.42166
76 | 2.74 | 7.672 | 293 | 0.49779
75.5 | 2.82 | 7.896 | 376 | 0.60308
75 | 2.8 | 7.84 | 645 | 1.0494
74.5 | 2.74 | 7.672 | 308 | 0.52328
75.2 | 2.87 | 8.036 | 574 | 0.88886
74.8 | 2.78 | 7.784 | 450 | 0.74269
74.8 | 2.75 | 7.7 | 390 | 0.65778
75 | 2.74 | 7.672 | 400 | 0.67958
75 | 2.77 | 7.756 | 460 | 0.76468
75 | 2.71 | 7.588 | 715 | 1.2418
75.1 | 2.86 | 8.008 | 775 | 1.2085
74.9 | 2.9 | 8.12 | 780 | 1.183
74.9 | 2.75 | 7.7 | 300 | 0.50599
74.9 | 2.75 | 7.7 | 735 | 1.2397
74.9 | 2.83 | 7.924 | 770 | 1.2263
75 | 2.87 | 8.036 | 765 | 1.1846
75 | 2.74 | 7.672 | 1080 | 1.8349 | à 7,9cm (39 sur vernier)
75 | 2.76 | 7.728 | 1100 | 1.8419
75 | 2.78 | 7.784 | 1170 | 1.931
75 | 2.79 | 7.812 | 1200 | 1.9663
75 | 2.79 | 7.812 | 1060 | 1.7369 | (après attente ; +- 10 mW de vert)
75 | 2.81 | 7.868 | 1250 | 2.0192 | en reculant jusqu'à 8cm, nouvel opt | l'optimum semble reculer avec le temps et la conversion diminuer (cristal chauffe?)
0
0
81 | 0.63 | 1.764 | 21 | 0.67487 | ! Puissance-mètre Si
82 | 0.66 | 1.848 | 90.3 | 2.6441
83 | 0.65 | 1.82 | 68.3 | 2.0619
83 | 0.64 | 1.792 | 63 | 1.9618 | Remis W-mètre thermique
82 | 0.656 | 1.8368 | 82 | 2.4305
82 | 0.654 | 1.8312 | 84 | 2.505
2023-06-26 |  | 0 |  | #DIV/0!
77 | 2.92 | 8.176 | 1660 | 2.4833
77 | 2.99 | 8.372 | 1640 | 2.3398
77 | 2.99 | 8.372 | 1620 | 2.3113
| 2.98 | 8.344 | 820 | 1.1778
|  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Feuil7
U diode | P rouge (W) | T (°C) | P vert (mW) | alpha (% 1/W) |  | U diode | P rouge (W) | Topt (°C) | P vert (mW) | alpha (% 1/W)
2 | 5.6 |  | 260 | 0.82908 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
0.37 | 1.036 | ~82 | 1.25 | 0.11646 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2.1 | 5.88 | 75 | 600 | 1.7354 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1.08 | 3.024 | 80 | 67 | 0.73267 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3 | 8.4 | 75 |  |  | monté jusqu'à 1W avant de redescendre à 0,24 et enfin remonter à 0,38 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.05 | 8.54 | 75 | 864 | 1.1847 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.05 | 8.54 | 75 | 855 | 1.1723 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3 | 8.4 | 75.1 | 850 | 1.2046 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3 | 8.4 | 75.2 | 840 | 1.1905 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.03 | 8.484 | 75.3 | 825 | 1.1462 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2.97 | 8.316 | 75.4 | 798 | 1.1539 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2.95 | 8.26 | 75.6 | 790 | 1.1579 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2.98 | 8.344 | 75.6 | 795 | 1.1419 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2.96 | 8.288 | 75.6 | 793 | 1.1544 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.06 | 8.568 | 75.8 | 780 | 1.0625 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.07 | 8.596 | 76 | 740 | 1.0015 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.08 | 8.624 | 76 | 733 | 0.98557 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2.97 | 8.316 | 76.5 | 600 | 0.86761 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.02 | 8.456 | 77 | 430 | 0.60137 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.066 | 8.5848 | 77.5 | 228 | 0.30937 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.07 | 8.596 | 77.5 | 220 | 0.29773 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.08 | 8.624 | 78 | 117 | 0.15731 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.065 | 8.582 | 78.5 | 58 | 0.07875 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.03 | 8.484 | 79 | 36 | 0.050015 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3 | 8.4 | 79.5 | 32 | 0.045351
2.98 | 8.344 | 80 | 26 | 0.037344
2.97 | 8.316 | 81 | 18 | 0.026028
2.97 | 8.316 | 82 | 14 | 0.020244
2.98 | 8.344 | 83 | 11 | 0.0158
2.98 | 8.344 | 84 | 10 | 0.014363
3 | 8.4 | 86 | 9 | 0.012755
3.01 | 8.428 | 90 | 6 | 0.008447
3.03 | 8.484 | 75 | 627 | 0.8711
3.02 | 8.456 | 75.5 | 770 | 1.0769
3.01 | 8.428 | 75.5 | 755 | 1.0629
2.98 | 8.344 | 76 | 775 | 1.1131
2.95 | 8.26 | 76.5 | 677 | 0.99227
2.94 | 8.232 | 76.3 | 730 | 1.0772
2.94 | 8.232 | 77 | 533 | 0.78653
2.94 | 8.232 | 77 | 525 | 0.77473
2.937 | 8.2236 | 78.5 | 115 | 0.17005
2.93 | 8.204 | 80 | 29 | 0.043087
2.95 | 8.26 | 72.5 | 63 | 0.092338
2.98 | 8.344 | 73.5 | 137 | 0.19678
2.99 | 8.372 | 74 | 240 | 0.34242
3 | 8.4 | 74.5 | 280 | 0.39683
3 | 8.4 | 74.8 | 275 | 0.38974
3.02 | 8.456 | 69 | 10 | 0.013985
| 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0